Descriptif Bornes Fixes AMCO

F25-100C80

APS :

Borne fixe de sécurité type ALE F25-100C80, Ø 25 cm Ht 100 cm Inox microbillé

Résistance 7t2/7t5 à 80 Km/h

APD :

Borne fixe de sécurité type ALE F25-100C80 des établissements AMCO-LBA

Borne acier Ø 25 cm Ht 100 cm, chemisée d’une coque en Inox finition microbillée

Résistance certifiée par crash test, une borne seule stoppe un poids lourd de 7t2/7t5 lancé à 80 km/h sans déformation de la borne.

DCE :

Borne fixe de sécurité type ALE F25-100C80 des établissements AMCO-LBA

Borne acier Ø 25 cm Ht 100 cm, chemisée d’une coque en Inox finition microbillée

La borne devra prévoir une réservation de 8 cm au-dessus du massif béton permettant la pose des revêtements de sol

Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud

Réglage par patins pour mise en sécurité des opérateurs

Point d’élingage dans la borne pour manutention en toute sécurité

Résistance certifiée par crash test réalisé par un organisme indépendant agréé COFRAC selon la norme IWA 14-1, la borne devra stopper sans pénétration un poids lourds de 7t2 lancé à 80 Km/h