Descriptif Bornes Fixes AMCO

ALE F16-100C50

APS :

Borne fixe de sécurité type ALE F16-100C50 Ø 16 cm Ht 100 cm RAL au choix

Résistance 7t2/7t5 à 48 km/h

APD :

Borne fixe de sécurité type ALE F16-100C50 des établissements AMCO-LBA

Borne acier Ø 16 cm Ht 100 cm

Résistance certifiée par crash test, une borne seule stoppe un fourgon de 3t5 lancé à 50 km/h sans déformation de la borne et aucune pénétration du véhicule, complété d’un crash test numérique prouvant sa capacité à stopper un poids lourd de 7t2/7t5 à 48 km/h

DCE :

Borne fixe de sécurité type ALE F16-100C50 des établissements AMCO-LBA

Borne acier Ø 16 cm Ht 100 cm

Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud

Réglage par patins pour mise en sécurité des opérateurs

Point d’élingage dans la borne pour manutention en toute sécurité

Finition par chemisage Ø 17 cm teinte RAL

Résistance certifiée par crash test, une borne seule stoppe un fourgon de 3t5 lancé à 50 km/h sans déformation de la borne et aucune pénétration du véhicule, complété d’un crash test numérique prouvant sa capacité à stopper un poids lourd de 7t2/7t5 à 48 km/h